上金所深圳灾备系统第三方维护服务采购书

# 项目概况

- 项目名称：上金所深圳灾备系统第三方维护服务采购

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币60万元（含税）,投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币12000元。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

# 商务要求

- 投标人必须是在中国境内注册的独立的企业法人，并具有相关经营资。

- 付款方式：

(1)合同签订后，支付合同总金额的50%

(2)合同期满，提交服务报告后付款剩余50%

- 投标金额为含税金额。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标价格为全税报价。除提交投标总价外，投标人需提供明细报价。(不得出现类似赠品字样)。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与上海黄金交易所签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

- 招标过程中投标人如存在作假或舞弊行为的，或中标人在履约中存在违约行为的,一经核实交易所有权要求其两年内不得参与交易所任何招标采购项目,如给交易所造成损失,须进行赔付。

- 投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（单独密封，如有明细报价一并提供）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效）。

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。

# 四、评分标准

评分标准详见附件3

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2021年4月7日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份,副本2份)并附联系人名片,邮寄或送至上海黄金交易所采购办（上海市中山南路699号9楼912），接收人：谢骑臣，021-33128892。请附上联系人名片。

- 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本

上海黄金交易所

2021年3月30日

# 附件1：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名、职务    代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名、职务   为本公司的合法代理人，参加“上金所深圳灾备系统第三方维护服务采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后生效。特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务（正楷）：

单位名称（盖章）：

注：法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，未填完整的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

# 附件2：采购需求

一、项目基本需求

1、服务期限：2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日

2、服务地点：深圳

3、服务范围：上海黄金交易所深圳灾备机房信息系统（包含但不限于 Redhat、SUSE、麒麟、UOS、Microsoft Windows、oracle 数据库、VMware vSphere等软件）

- 服务规范（SLA）需求（中标人提供，1年）

| 服务名称 | 服务频次 | 服务形式 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急响应救援服务 | 一年不限次数 | 现场服务为主结合电话支持及远程支持 | 当用户系统出现紧急故障时（即影响业务系统运行，或不立即修复将会导致客户利益损失的情况），第三方服务商接到用户报修后将立即以最快速的方式对客户进行支持。对于软件产生的故障，以最快的方式恢复业务，随即到现场查明原因排除隐患。服务响应时间为7*24*4（4小时必须到达现场) |
| 健康度巡检服务 | 每月一次 | 现场服务 | 软件性能检查： （1）针对系统出现的瓶颈进行检测，分析、排障。并给出进一步的优化建议。 （2） 系统性能检查： Swap的使用情况检查 程序及服务占用资源分析 CPU使用情况检查分析 内存使用情况分析检查 磁盘使用情况分析检查 I/O性能分析检查 网络吞吐量分析检查 INODE使用率分析检查 告警日志的排查及说明解释 （3） 系统配置变更检查： 系统信息变更检查 系统时间变更检查 异常进程检查 系统补丁版本检查 主要应用版本检查 系统核心rpm检查 网络配置变更检查 服务日志检查 （4）数据库配置检查： 数据库版本 数据库参数配置 监听及服务的配置 控制文件 联机日志与归档管理 表空间及数据文件管理 UNDO的管理 对象管理 权限管理 审计管理 （5）数据库性能检查 数据库主要性能指标 数据库资源限制Resource Limit 数据库内存性能指标 数据库TOP等待事件 数据库I/O性能 锁、Latch、Mutex分析 TOP SQL分析 （6）数据库日志分析 数据库alert警告日志故障分析 数据库trace日志故障分析 数据库网络日志故障分析 Oracle RAC日志故障分析 （7）针对虚拟化系统触发的警报、虚拟化系统运行情况进行分析、排障，并给出优化建议 （8）针对虚拟化系统数据中心、主机配置、存储配置进行配置、性能及相关日志的分析，并结合实际情况提出合理化建议 *如果出现故障或性能问题，第三方维保服务商工程师帮助查找系统的主要故障或性能瓶颈，并提供诊断数据及分析过程，给出相关建议及下一步调整方案。 *以上服务内容应提供每月巡检报告作为服务交付内容 |
| 系统备份与恢复测试服务 | 一年两次 | 现场服务 | 在备份与恢复策略与实施服务中，第三方维保服务商将提供包含如下方面的支持服务： （1）明确系统恢复要求并制定备份恢复方案 （2）协助配置建立备份恢复所需要的环境，如对磁盘、磁带的要求，编写备份恢复的脚本，备份恢复的制度等 （3）测试备份及恢复各种情况下的步骤是否完整无误 （4）根据需要，协助实施备份与恢复工作 *提供一份备份与恢复方案 |
| 关键节点现场值守服务 | 一年无限次 | 现场服务 | 针对用户的业务特点，在业务高峰期、关键业务点进行现场值守维护。 |
| 新系统上线咨询服务 | 一年无限次 | 现场服务 | 针对用户新上线的信息系统进行上线前咨询评估，上线使用户充分了解业务上线的风险及注意事项。上线前需整理生产与模拟环境的版本比对工作，上线完毕后现场出具上线前后系统差异，并与用户现场确认上线前后以及与模拟环境的差异内容是否存在异常。 |
| 性能优化提升服务 | 每半年一次 | 现场服务 | 第三方服务商工程师会定期搜集客户系统的运行信息，并对有可能造成系统性能下降的因素进行评估。通过评估找到影响性能的因素，通过与客户及相关人员的沟通一起确认影响性能的问题，制定修复方案。使客户系统运行在正常的水平。 *以上服务内容应提供性能优化建议方案作为服务交付内容 |
| 技能提升培训服务 | 一年四天 | 现场服务 | 第三方维保服务商提供系统技术管理培训，培训内容和用户讨论确定，有经验的第三方维保服务商技术专家将与用户工程师面对面进行技术交流培训，通过实际案例分析让用户工程师迅速积累经验。 |
| 运维管理规范制定服务 | 一年一次 | 现场服务 | 第三方服务商应派出工程师到客户现场，结合客户业务情况。协助用户制定符合用户环境因素的系统管理维护规范，保证用户系统维护人员能够依照本规范对系统进行正常的操作管理，并能进行简单的故障排除。 第三方服务商应配合完成交易所操作系统相关的应急流程、文档、方案的梳理、制定等工作，定期更新相关的应急方案及手册。 *以上服务应提供运维管理规范建议书作为最终交付内容 |
| 年度运维总结服务 | 一年一次 | 现场服务 | 第三方服务商本年度服务结束时与客户召开一次针对本年度服务质量等相关问题的回顾讨会议，同时邀请客户对本年度的服务质量进行考核。 *以上服务应提供年度运维服务报告作为最终交付内容 |
| 专业系统升级服务 | 一年无限次 | 现场服务 | 定期向用户发放系统补丁升级资料，提供补丁分析报告，协助客户制定补丁或系统升级策略及方案，现场协助客户做好补丁或系统升级工作。 |
| 服务工程师资质要求 |  |  | 1、系统维护工程师：提供主备岗人员，主岗人员应为系统维护资深工程师，熟悉redhat linux维护工作，应具备红帽认证的不低于rhce的资质证书，从事linux系统维护工作时间不应少于5年。备岗人员应具备红帽认证的不低于rhce的资质证书，从事linux系统维护工作时间不应少于3年。系统维护主备岗工程师应同时对各品牌X86服务器硬件架构熟悉。 2、数据库维护工程师：提供主备岗人员，主岗人员应为数据库资深维护工程师，熟悉 Oracle数据库维护工作，应具备不低于OCP的资质认证，从事数据库维护工作时间不少于5年。备岗人员应具备不低于OCP的资质认证，从事数据库维护工作时间不少于3年。 3、VMware系统维护工程师：提供主备岗人员，主岗人员应为VMware 系统资深维护工程师，熟悉 VMware vSphere系统维护工作，应具备不低于VCP的资质认证，从事虚拟机系统维护工作时间不少于5年。备岗人员应具备不低于VCP的资质认证，从事虚拟机系统维护工作时间不少于3年。VMware维护主备岗工程师应同时对各品牌X86服务器硬件架构熟悉。 |

# 附件3：评分标准

项目评分标准

## 一、评标原则

- 本次招标采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

- 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

- 对招标文件或评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

- 合并投标后有效标书数量少于3家，项目按流标处理。

- 所有有效投标经评审后，技术得分大于等于48分的少于2家，项目做流标处理。

## 二、符合性检查

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件2 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于60万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

## 三、评标标准

- 本项目招标评标采用综合评分法，满分为100分。其中价格分为20分，技术分为80分。

- 对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，以投标较早者排序在先。

- 如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过27.22%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

## 四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（20分），其他有效投标价格得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*20

## 五、商务技术评分

实质性响应招标文件项目需求的投标为有效投标，否则视为废标。评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评标要素 | 参考评分方式 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 公司实力 （满分10） | 投标人拥有SUSE Linux合作伙伴资质得1分；投标人拥有RedHat合作伙伴资质得1分；投标人拥有Oracle合作伙伴资质得1分；投标人拥有Vmware合作伙伴得1分。（须提供资质证明文件） | 4 |
|  | 投标人具备以下ISO资质认证，每具备一个得0.5分：ISO 20000、ISO 27001 ，满分1分 | 1 |
|  | 投标人具备以下 CCRC 资质认证，每具备一个得 1分：CCRC 信息系统安全集成服务资质、CCRC 信息系统安全运维服务资质，满分2分 | 2 |
|  | 投标人具备 ITSS信息技术服务运行维护标准资质的，获得ITSS 四级认证的得0.5分、获得ITSS三级认证的得1分、获得ITSS二级认证的得2分、获得ITSS一级认证的得3分，不重复计分。 | 3 |
| 项目经验 （满分15） | 投标人自2020年1月1日以来，为企业提供生产环境Oracle数据库维护服务案例，视案例规模大小及与本次服务内容的相似度，每个案例得0-1分，最多提供5个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） *合同须为投标人签署，其子公司合同不得分；合同无签署日期不得分；合同标的不与oracle数据库维护服务相关，不得分。 | 5 |
|  | 投标人自2020年1月1日以来，为企业提供生产环境RHEL操作系统维护服务案例，视案例规模大小及与本次服务内容的相似度，每个案例得0-1分，最多提供5个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） *合同须为投标人签署，其子公司合同不得分；合同无签署日期不得分；合同标的不与RHEL操作系统维护服务相关，不得分。 | 5 |
|  | 投标人自2020年1月1日以来，为企业提供生产环境VMware系统维护维护服务案例，视案例规模大小及与本次服务内容的相似度，每个案例得0-1分，最多提供5个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） *合同须为投标人签署，其子公司合同不得分；合同无签署日期不得分；合同标的不与VMware vSphere系统维护服务相关，不得分。 | 5 |
| 项目团队 （满分27） | 投标人针对此项目安排的指定项目经理且行业经验丰富，5年以上工作经验，得2分；若具有10年以上工作经验，得4分;项目经理拥有PMP资质再得2分(需提供简历及证明材料并加盖公章)。 | 6 |
|  | 投标人针对此项目提供的一线工程师，满足以下任一条件的： 主岗工程师同时拥有红帽RHCE和Oracle OCP两类证书的得2分，备岗工程师同时拥有以上证书得1分。 主岗工程师同时拥有红帽RHCE和VMware VCP两类证书的得2分，备岗工程师同时拥有以上证书得1分。 主岗工程师同时拥有Oracle OCP和VMware VCP两类证书的得2分，备岗工程师同时拥有以上证书得1分。 主岗工程师同时拥有红帽RHCE、Oracle OCP、VMware VCP三类证书的得3分，备岗工程师同时拥有以上证书得1.5分。 每人最多得3分，本项满分为9分（不可重复得分）。 *如获得的证书为该系列认证更高等级的证书，同样适用以上得分条件 | 9 |
|  | 投标人为本项目提供服务团队管理方案。方案具备一线现场工程师及二线技术专家团队，并承诺一线工程师进行日常上门维护服务、二线技术专家可以提供后台支持服务的视其服务团队水平得0-2分。投标人对二线技术支持功能范围和时间有明确说明，视支持程度和时效性得0-2分（须提供具体人员名单、联系方式、学历、工作年限，二线技术专家可直接为招标人提供咨询服务，否则不得分） | 4 |
|  | 投标人投入至本项目的二线专家团队人数超过六名且相关工作经验均8年以上得2分。如在此基础上再满足以下任一条件： 均有Oracle11G或以上版本的OCM证书，得1分 均有RHEL7或以上版本的RHCA证书，得1分 均有VMware vSphere 6或以上版本的VCAP证书，得1分 本项满分为5分 | 5 |
|  | 投标人投入的二线专家团队两名以上有Oracle原厂工作经验，得1分(需提供Oracle原厂工作证明) | 1 |
|  | 投标人投入的二线专家团队两名以上有VMware原厂工作经验，得1分(需提供VMware原厂工作证明) | 1 |
|  | 投标人投入的二线专家团队两名以上有红帽RedHat公司工作经验，得1分(需提供RedHat工作证明) | 1 |
| 服务方案 （满分28） | 投标文件总体方案对项目理解清晰，对服务内容理解到位，贴合采购需求，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件中详细描述了项目实施计划，实施计划中对项目的巡检和培训时间安排合理，服务内容清晰且覆盖需求，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件中有完整的日常故障处理流程，故障处理流程描述清晰得当、流程具备可操作性，能切实解决日常的运维问题，得0-2分； 有紧急响应制度流程及人员调配方案的，再得0-2分。 | 4 |
|  | 如投标人承诺，在接到交易所应急响应需求后，能提供人员1小时内到场服务的得3分，2小时内到场的得1分， 其他不得分。（需提供服务承诺函，无承诺函不得分，如在合同执行过程中，违反承诺视为违约。） | 3 |
|  | 投标文件针对RHEL系统、Oracle数据库、VMware vSphere系统分别拥有对应的日常运维方案，维护方案中详细描述了运维内容，如状态检查、快速性能分析、资源消耗评估等，视每个产品运维内容数量及合理程度进行评分，分别得0-1分，总分3分。 | 3 |
|  | 投标文件中明确了递交服务报告的条件及服务报告类型，且服务报告格式规范，能对服务要素及内容进行充分记录的，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件中对服务质量管理、招标人的投诉处理有清晰有效执行及反馈措施，得0-2分。 | 2 |
|  | 投标人对以下SLA技术需求具有单独段落应对、提供详细且满足或优于SLA技术需求的响应方案： 1、 现场值守服务，得0-1分。 2、 咨询服务，得0-1分。 3、 优化服务，得0-1分。 4、 版本评估服务，得0-1分。 5、 运维管理规范制定服务，得0-1分。 6、 专业升级服务，得0-1分。 7、 年度运维总结服务，得0-1分。 本项最多7分。 | 7 |

注1：请投标人注明投标文件中响应该评分细则的位置和页码数。

注2：每一评分项不重复得分；须提交证明材料得分的，证明材料均需加盖公章，否则不能得分。

注3：因具有资质、证书等原因得分的，须提交清晰的资质或证书的原件复印件，否则不能得分