2021年度深圳灾备系统技术驻场维护服务采购书

# 项目概况

- 项目名称：2021年度深圳灾备系统技术驻场维护服务采购

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币90万元（含税）,投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币18000元。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

# 商务要求

- 投标人必须是在中国境内注册的独立的企业法人，并具有相关经营资质。

- 付款方式：

(1)合同签订后，支付合同总金额的50%

(2)合同期满，提交服务报告后付款剩余50%

- 投标金额为含税金额。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标价格为全税报价。除提交投标总价外，投标人需提供明细报价。(不得出现类似赠品字样)。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与上海黄金交易所签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

- 招标要求中所需的资质文件都须提交清晰可辨的复印件并加盖公章。

- 招标人在招标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经核实，招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作。同时，对已中标的上述作假行为投标人，应取消其中标资格并不予返还投标保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况造成招标人或守约方其他损失的，须进行赔偿。

10、投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（单独密封，如有明细报价一并提供）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效）。

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。

# 四、评分标准

评分标准详见附件3

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2021年6月17日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份,副本2份)并附联系人名片,邮寄或送至上海黄金交易所采购办（上海市中山南路699号9楼912），接收人：谢骑臣，021-33128892。请附上联系人名片。

- 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本

上海黄金交易所

2021年6月9日

# 附件1：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名  代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名   为本公司的合法代理人，参加“2021年度深圳灾备系统技术驻场维护服务采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人及代理人签字并加盖单位公章后生效。

特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

代理人（被授权人）签字：

单位名称（盖章）：

注：法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，未填完整的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

# 附件2：采购需求

一、基本要求

- 投标人为本次应标提供服务的驻场工程师服务团队应包含至少三名技术服务人员，采用轮班方式为交易所提供服务，服务时间为周一至周五18:00至次日08:00、周六至周日08:00至次日08:00，三名驻场人员按照交易所要求进行排班并参与日常运维工作。

- 驻场服务地点：上海黄金交易所深圳运营中心大楼灾备机房（深圳福田区民田路99号）。

二、驻场技术人员技能要求

- x86服务器

熟悉浪潮、Lenovo、 HPE、 Dell、 Huawei、H3C等主流厂商的企业级服务器产品。能够独立配置服务器硬件管理口、配置本地磁盘RAID。日常巡检查看告警指示灯，能配合进行收集服务器硬件日志，并反馈给客户。

- 存储设备

熟悉FC SAN交换机与企业级存储产品的操作规则。能够独立配置FC SAN交换机、了解WWN、及配置存储LUN。能配合进行收集存储硬件日志，并反馈给客户。

- 网络设备

熟悉基本的网络原理。熟悉交换机、路由器等网络设备，熟悉防火墙、IPS等安全设备，具备硬件安装和基础的调试能力，能完成明确的跳线需求。能配合进行收集网络设备日志，并反馈给客户。

- RHEL及SUSE操作系统

熟悉RHEL 7及SUSE11或以上版本的特性、文件系统与系统基本进程。具备基本排错能力。

- VMWare虚拟化系统

熟悉虚拟机概念及vSphere集成环境。能配合进行虚拟机的新建、调整、迁移等常规操作。

- 机房基础环境

熟悉数据机房供配电系统、综合布线及机房环境等基础设施的系统监控和运维，能够协助完成机房基础设施及机器设备的日常维护巡检及故障报修。

- 其他

能够协助完成维护厂商的硬件更换、软件配置、网络接入等工作。需每周向上海黄金交易所项目接口人员汇报工作。

三、服务规范（SLA）

客户名称：上海黄金交易所

服务期限：2021年9月15日至2022年9月14日

服务范围：上海黄金交易所深圳灾备技术驻场服务

| 服务名称 | 服务频次 | 服务形式 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻场服务 | / | 驻场服务 | 服务时间为周一至周五18:00至次日08:00、周六至周日08:00至次日08:00，由三名固定的技术人员进行IDC现场技术轮班支持，每个班次必须有一名备岗人员在主岗人员临时外出时进行替补上岗，且技术人员在服务期限内进行更换需得到招标人同意。 |
| 远程响应服务 | / | 远程响应 | 7×24小时，含电话，邮件及其他通讯方式 |
| 设备巡检服务 | 每4小时一次 | 巡检服务 | 设备巡检，并详细记录硬件运行状态 |
| 设备报修服务 | / | 驻场服务 | 发现设备异常或故障时，需10分钟内通知招标方人员并协助招标方人员向维护厂商进行设备报修，并记录报修信息，跟踪进度 |
| 设备接收发送服务 | / | 驻场服务 | 配合招标方人员完成设备接收、位置调整、设备迁出等工作 |
| 设备登记服务 | / | 驻场服务 | 配合招标方人员完成所有交易所设备及系统的记录登记，包括位置、型号、配置等信息，且每周更新 |
| 人员进出登记服务 | / | 驻场服务 | 根据数据中心相关流程制度，协助招标方人员办理其他指定人员的进出登记服务 |
| 离线介质传递服务 | / | 驻场服务 | 根据招标方要求，将光盘、磁带、文档等离线介质，在招标方指定地点与数据机房进行传递 |
| 配件管理服务 | / | 驻场服务 | 协助招标方统计管理盘点配件信息，每月或有变动时汇报 |

# 附件3：评分标准

项目评分标准

## 一、评标原则

- 本次招标采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

- 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

- 对招标文件或评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

- 合并投标后有效标书数量少于3家，项目按流标处理。

- 所有有效投标经评审后，技术得分大于等于42分的少于2家，项目做流标处理。

## 二、符合性检查

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件2 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于90万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

## 三、评标标准

- 本项目招标评标采用综合评分法，满分为100分。其中价格分为30分，技术分为70分。

- 对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，以投标较早者排序在先。

- 如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过25.56%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

## 四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（30分），其他有效投标价格得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*30

## 五、商务技术评分

实质性响应招标文件项目需求的投标为有效投标，否则视为废标。评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评标要素 | 参考评分方式 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目经验 （15分） | 投标人自2018年1月1日以来，为企业提供数据机房驻场服务案例，视案例规模大小及与本次服务内容的相似度，每个案例得0-1.5分，最多提供10个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） *合同须为投标人签署，其子公司合同不得分；合同无签署 日期不得分；合同标的不与数据机房驻场服务相关的，不得分。 | 15 |
|  | 投标人具备 ITSS信息技术服务运行维护标准资质的，获得ITSS 四级认证的得0.5分、获得ITSS三级认证的得1分、获得ITSS二级认证的得2分、获得ITSS一级认证的得3分，不重复计分。（须提供资质证明文件） | 3 |
| 公司实力 （6分） | 投标人具备以下ISO资质认证，每具备一个得0.5分：ISO 20000、ISO 27001，本项满分1分。（须提供资质证明文件） | 1 |
|  | 投标人具备以下CCRC资质认证，每具备一个得 1分：CCRC 信息系统安全集成服务资质、CCRC 信息系统安全运维服务资质，满分2分。（须提供资质证明文件） | 2 |
| 项目团队 （22分） | 投标人针对此项目安排的专职项目经理，且行业经验丰富，拥有5年以上工作经验，得2分；若具有10年以上工作经验，得4分;项目经理拥有PMP资质再得2分，本项满分6分。(需提供简历及证明材料并加盖公章)。 | 6 |
|  | 投标人针对此项目提供的三名驻场工程师，满足以下任一条件的： 拥有红帽RHCE证书的得1分 拥有华为HCNP证书或思科CCNP证书的得1分 拥有Oracle OCP证书的得1分 拥有VMware VCP证书得得1分 备注：每人最多得2分，本项满分为6分。（须提供证明文件） *如获得的证书为该系列认证更高等级的证书，同样适用以上得分条件 | 6 |
|  | 投标人为本项目提供服务团队管理方案。方案具备驻场工程师及二线技术专家团队，并承诺驻场工程师进行日常维护服务、二线技术专家可以提供后台支持服务的视其服务团队水平得0-2分。投标人对二线技术支持功能范围和时间有明确说明，视支持程度和时效性得0-2分（须提供具体人员名单、联系方式、学历、工作年限，二线技术专家可直接为招标人提供咨询服务，否则不得分） | 4 |
|  | 投标人投入至本项目的二线专家团队人数超过6名且相关工作经验均8年以上得2分。如在此基础上再满足以下任一条件： 均有Oracle11G或以上版本的OCM证书，得1分 均有RHEL7或以上版本的RHCA证书，得1分 均有华为HCIE证书或思科CCIE证书的，得1分 均有VMware VCAP证书，得1分 本项满分为6分。（须提供资质证明文件） | 6 |
| 驻场方案 （27分） | 投标文件总体方案对项目理解清晰，对服务内容理解到位，贴合采购需求，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件中详细描述了项目实施计划，实施计划中对项目的维护计划时间安排合理，服务内容清晰且覆盖需求，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标人驻场技术方案中对于驻场人员日常管理有详细的规范约束得0-2分;人员管理安排能够覆盖需求要求、节假日值守响应、沟通机制再得0-2 分。 | 4 |
|  | 投标文件中有完整的日常故障处理流程，故障处理流程描述清晰得当、流程具备可操作性，能切实解决日常的运维问题，得0-3分； 有紧急响应制度流程及人员调配方案的，再得0-2分。 | 5 |
|  | 投标文件中明确了递交服务报告的条件及服务报告类型，且服务报告格式规范，能对服务要素及内容进行充分记录的，得0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件中对服务质量管理、交易所投诉处理有清晰有效执行及反馈措施，得0-2分。 | 2 |
|  | 投标人对以下SLA技术需求具有单独段落应对、提供详细且满足或优于SLA技术需求的响应方案： 1、 咨询服务，得0-1分。 2、 优化服务，得0-1分。 3、 版本评估服务，得0-1分。 4、 运维管理规范制定服务，得0-1分。 5、 专业升级服务，得0-1分。 6、 年度运维总结服务，得0-1分。 7、 法定假日现场值守服务，得0-1分。 本项最多7分。 | 7 |

注1：请投标人注明投标文件中响应该评分细则的位置和页码数。

注2：每一评分项不重复得分；须提交证明材料得分的，证明材料均需加盖公章，否则不能得分。

注3：因具有资质、证书等原因得分的，须提交清晰的资质或证书的原件复印件，否则不能得分。