南外滩生产运行大楼OA官网及深圳灾备新大楼

时钟服务器采购书

# 一、项目情况

- 项目名称：南外滩生产运行大楼OA官网及深圳灾备新大楼时钟服务器采购。

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币80万元（含税），其中每台机器含维保单价不高于15万元/台。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币16000元。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人为第一中标候选人；总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

# 二、商务要求

- 投标人必须是在国内注册的独立法人，并具有相关经营资质。

- 投标人必须能够提供上海及深圳本地化技术支持和服务。

- 投标人承诺，招标完成后无条件配合招标人完成 “中国网络安全审查技术与认证中心”的网络安全审查，并提供审查所需材料（须提供承诺书并加盖公章）。购货合同须在产品和服务通过“网络安全审查技术与认证中心”的网络安全审查后方可生效，若未通过，合同无效。

- 投标人可为产品代理商。如代理商投标，则须提供截至开标时间节点证明代理商具备1年及以上所投产品的有效代理资质证明文件（如有必要可提供多份连续的代理证书，若所投产品的原厂无发放代理资质的政策，投标人须提供说明函并加盖公章）。

- 付款方式：

投标人须接受以下付款方式中的一种：

①合同签订后支付合同总金额的30%；

②设备安装清点并加电无故障支付合同总金额的40%；

③交易所验收通过、原厂维保服务生效支付合同总金额的20%；

④ a.维保服务满一年支付合同总金额的5%，维保服务到期支付合同金额的5%或；

b.维保服务期满一年，投标人开具2年合同金额5%的银行保函后（受益人为上海黄金交易所，且不可撤销），交易所支付合同总金额10%的费用。

- 投标金额为含税金额，包括提供本项目所有税费。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后10天内不与招标人签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

- 供应商在投标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的、一经核实，交易所有权要求其2年内不得参与交易所系统内任何招标采购工作。同时，对已成交的上述作假行为供应商，应取消其成交资格并不予返还响应保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况照成交易所或守约方其他损失的，须进行赔偿。

- 投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（单独密封）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效。）；

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 投标人本次供货及服务方案。

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。

# 四、评分标准

评分标准详见附件3

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2021年7月22日16：00前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份，副本2份)并附联系人名片，送至上海黄金交易所采购办（上海市黄浦区中山南路699号9楼），接收人：郭大伟，021-33128867。请附上联系人名片。

- 投标人须根据招标人要求提交投标文件的电子版本。

上海黄金交易所

2021年7月15日

附件1：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名  为本公司的合法代理人，参加“     项目名称         ”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于盖章签字后生效，特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

单位名称（盖章）：

注：投标时须提交本授权书的原件，其中法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，否则将被视为无效授权，所投标书以废标计。

附件2：采购需求

- 配置需求

- 投标商品需为单一国内外著名品牌的原厂全新产品，无任何翻新、返修等情况；

- 可以在标准服务器机柜中安装，双电源供电，一路电源故障不影响运行，满配C13-C14接口电源线；

- 采用NTP协议一级时钟源，支持北斗和GPS信号，支持信号间平滑切换，支持单独接收北斗；

- 配置≥4个独立千兆自适应网口；

- 内置铷原子钟，铷原子钟守时精度<10ms（年），连接卫星天线时北斗时间接收精度<1us；

- 采用国产处理器芯片，如龙芯、海光、飞腾、鲲鹏等。

- 客户机授时精度<10ms，每秒可处理NTP对时请求数>15000次；

- 支持Linux、ESX/ESXi、Windows等主流操作系统校时；

- 具有闰秒友好功能，可以使得整个网络平稳度过闰秒调整；

- 具有独立的设备管理网口和Console，设备面板上显著位置有状态指示灯，信息显示屏上可显示设备的健康状态，时钟系统故障有告警信息送出。

- 设备含三年7×24×4原厂设备维保（4小时原厂工程师到现场）,确定问题后，备件4小时内到场；

- 完成指定机房天线线缆安装部署，提供可移动的天线配架符合要求；

- 支持统一管理软件，可监测时钟服务器与客户端校时情况；

- 设备硬件、软件安装调试原厂服务；

- 支持主流监控软件，例如ZABBIX，支持SNMP协议，有相应的mib库；

- 交货地点：上海（2台）、深圳（3台）；

- 交货时间：2021年第三季度内根据客户需求指定时间完成到货。

- 参数需求

本次投标的5台时钟服务器须为同品牌型号产品。

| 机架式类型 | 台数 | 部件名 | 部件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时钟服务器 | 5 | 系统 | Linux |
|  |  | 网口 | ≥4个独立千兆自适应网口 |
|  |  | 电源 | 双电源 |
|  |  | 铷原子钟 | 内置铷原子钟 |
|  |  | 校时天线 | 配套外置校时天线 |

- 原厂服务SLA需求

| 服务类型 | 响应时间/频率 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 基本响应 | 7X24小时 | 提供服务周期内的7×24小时（含所有节假日）设备系统软硬件维保服务；不限次的节假日及上线节点的现场保障服务。服务人员具有不少于3年所维护设备的支持服务经验，能熟练处理各类故障。 |
| 技术服务 |  | 提供专职技术服务经理，协调处理故障报修及技术咨询等问题。 |
| 电话支持 | 10分钟 | 不限次数，10分钟内响应。 |
| 远程支持 | 不限次数 | 不限次数，邮件支持，技术咨询等。 |
| 现场服务 | 7×24×4小时 | 不限次数，现场故障解决原厂技术人员4小时内到场提供维护服务，到场后2小时内完成故障定位，故障定位后如需更换备件，备件要求4小时内到场，工程师应在最短时间内，通过合理有效的技术手段，恢复系统正常运行；对未现场完全解决的问题，服务工程师须至少每周与客户工程师联系，跟踪问题，分析协商处理方案，直至问题解决。不限次数的关键节点现场保障。 |
| 升级服务 | 不限次数 | 不限次数，包括补丁分析、升级，原厂工程师现场硬件微码升级支持等。 |
| 移位服务 | 不限次数 | 不限次数，涉及服务器移位、搬迁项目等。 |
| 巡检服务 | 一年四次 | 每季度对服务所涵盖的所有设备进行例行检查，检查设备的运行情况,并提供巡检报告。 |
| 校时服务 | 一年两次 | 提供每半年校时技术支持服务 |
| 报告文档 |  | 提供正式的服务报告，巡检报告，故障处理报告，年度服务报告等。 |
| 安装部署服务 | 不限次数 | 提供原厂安装部署服务。 |
| 管理服务 | 5X8 | 如提供的原厂服务人员态度与能力不符合项目要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，原厂技术服务经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，原厂技术服务经理的上级领导5×8在现场监督改进直到问题完全解决。 |

附件3：评分标准

项目评分标准

一、评标原则：

1、采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2、对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3、对采购书及评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件2 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于80万元的或单台设备金额大于或等于15万元/台的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为30分，商务技术分为70分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，按照投标时间先后排序中标候选。

如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过26.11%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（30分），其他有效投标报价得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*30

五、商务技术评分

为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标单位的最终得分。

| 评标要素 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 品牌实力 | 1、投标方提供所投设备厂商的时钟服务器在2020年1月1日至今的相关销售案例,最多可提供6份合同，每份合同视其与本项目的相关性及销售规模等因素得0-2分，本项满分12分(如提供超过6份合同则仅就得分最高的6份合同进行评分)。 注：①合同涉及产品可为本次投标时钟服务器或原厂商同类时钟服务器产品，合同签署人不需为投标人。②合同无签署日期不得分，合同标的不与投标产品同类不得分。 | 12 |
| 产品优势 | 2、投标产品配置五个及以上独立千兆网口得1分。 | 1 |
|  | 3、投标产品每秒可处理NTP校时请求数≥20000次得4分,18000≤请求数<20000得3分, 16000≤请求数<18000得2分，15000<请求数<16000得1分。 | 4 |
|  | 4、投标产品配套监控软件，可详细记录客户端校时信息,横向比较各投标时钟服务器信息记录，视其详细程度,得0-3分。 | 3 |
|  | 5、投标产品支持双机或集群高可用冗余架构,根据其架构实现技术的先进度,得0-3分。 | 3 |
|  | 6、投标产品设备高度=1U得1分，设备高度=2U得0.5分, 设备高度>2U不得分。 | 1 |
|  | 7、铷原子钟守时精度≤5ms（年）得2分，5ms<守时精度<9ms得1分, 其余不得分。 | 2 |
|  | 8、投标产品提供手持接收机校时，可无需天线校时，得1分。 | 1 |
| 投标方案 | 9、投标方承诺针对此次投标项目指定原厂专人项目经理具有5年及以上工作经验, 视其过往经验与本项目的相关性及丰富度得0-3分，项目经理拥有PMP资质再得1分(人员工作经验及PMP资质均需提供证明材料)。 除项目经理外，可提供负责项目实施的原厂工程师名单，2名（含）及以上视其相关经验与本项目的相关度，得0-2分；1名（含）视其相关经验与本项目的相关度，得0-1分（需提供证明文件）。 | 6 |
|  | 10、横向比较各投标人投标文件中的总体部署实施方案，视部署方案中技术路线合理度，高可用性的高低及部署方式的先进度，得0-4分。 | 4 |
|  | 11、横向比较各投标人投标文件中的项目集成时间计划，视项目集成时间计划中项目重要节点的规划的合理度、任务描述清晰度及相关提交物的完整情况，得0-4分； | 4 |
|  | 12、横向比较各投标人投标文件中的项目质量管理方案，视项目质量管理方案制定的细化程度及质量管理任务描述的清晰度，得0-3分。同时，对投标人设置的针对质量风险的具体应对措施的可行度进行评分，得0-3分； | 6 |
|  | 13、横向比较各投标人投标文件中的验收方案，视验收方案对项目各阶段验收工作描述的详尽度及验收标准设立专业度及系统化程度，得0-3分。同时，对投标人设置的针对验收过程中出现验收不通过情形的应对处置方案的完整及可行度进行评分，得0-3分； | 6 |
|  | 14、横向比较各投标人投标文件中售后维护方案：售后响应体系完整、故障处理流程描述清晰得当，得0-3分。同时针对售后团队组合及分级分层管理的合理度进行评分，再得0-3分； | 6 |
| 综合项 | 15、针对“7×24×4原厂设备维保（4小时原厂工程师到现场）,确定问题后，备件4小时内到场”的维保要求，投标人能够提供更优的工程师到场时间承诺，视其更优度得0-2分，投标人承诺能够提供更优的备件到场时间承诺，得0-2分。 | 4 |
|  | 16、维保期间培训服务及设备巡检：能够提供一年两次及以上的设备原厂培训，视提供培训的内容的实用度及次数，得0-2分； 针对维保期内的巡检要求，能够提供更多次数的原厂巡检及报告，视次数更优度得0-2分。 （以上需提供原厂承诺函并加盖原厂公章，无承诺函不得分。） | 4 |
| 增值服务 | 除采购需求及评分标准提及的服务内容以外，投标人能够提供免费的增值服务，视增值服务的价值，每一项得0-1分，满分3分 | 3 |

注：1、每一评分项均不重复得分；

2、因具有资质、证书等原因得分的，投标人须提交清晰的资质或证书的原件扫描复印件（其他证明文件无效），否则不予得分；