深圳运营大楼业务终端接入专线采购书

- 一、项目概况

1、项目名称：深圳运营大楼业务终端接入专线采购

2、采购需求：见附件2

3、投标金额：3条线路总价小于27万元，每条线路小于9万元/年（含税），投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

4、投标保证金金额：人民币5400元

5、中标方式：符合本采购书要求的投标人，每根线路投标价最低者中标；生产环境终端接入线路1的中标人不参与生产环境终端接入线路2评审;两个及以上相同的最低投标价，则投标较早者中标

6、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天

# 二、商务要求

- 投标人必须是在国内注册的独立法人或其分支机构，具有基础电信运营资格（需提供相关证明）

- 付款方式：中标人需须开具增值税专用发票，并接受以下付款方式：在上金所深圳备份交易中心收到中标人月度账单后按月支付。

- 投标金额为含税金额，包括提供本服务所有税费。

- 投标人须对三根线路分别提供报价，每条线路分别小于9万元/年。生产环境终端接入线路1的中标人不参与生产环境终端接入线路2评审。

- 本项目服务期限为线路开通之日起1年时间。

- 中标人须与上海黄金交易所深圳备份交易中心签订合同。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后10个工作日内不与招标人签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

10、招标要求中所需的资质文件都须提交清晰可辨的复印件并加盖公章。

11、投标人在招标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经核实，招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作。同时，对已中标的上述作假行为投标人，应取消其中标资格并不予返还投标保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况造成招标人或守约方其他损失的，须进行赔偿。

12、投标人参与投标视为认可上述全部条款。

- 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要求格式提供，以废标计。

- 响应人的商务报价文件（均需加盖公章）

报价单（可单独密封，如有明细报价一并提供）。

2、响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为复印件。

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

- 提交针对商务要求的响应。

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表（参考格式）

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

3、响应人的技术文件（均需加盖公章）

响应人提交的针对招标需求的响应，可逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表（参考格式）

响应人名称：

| 序号 | 需求条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

4、响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件可单独密封。

- 四、评标标准

评标标准见附件3。

- 五、采购程序安排

1、递交投标文件截止时间

2022年12月12日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式三份，正本一份，副本两份)快递至上海黄金交易所采购办，地址：上海市中山南路699号9楼912室，接收人：陈佳士，021-33128863。同时请附上联系人名片。

2、上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

3、中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件PDF版本。

上海黄金交易所

2022年12月5日

附件1：法定代表人（投资人/负责人）授权书

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名（投资人/负责人）代表本公司授权 单位名称 的被授权人的姓名 为本公司的合法代理人，参加“深圳运营中心大楼业务终端接入专线采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人（投资人/负责人）及代理人签字(或盖章)并加盖单位公章后生效。

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖章：________________

代理人（被授权人）签字：________________

单位名称（盖章）：________________

注：授权书空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计；另附上提供法定代表人（投资人/负责人）和被授权人身份证正反面的复印件。

附件2：采购需求

一、需求概述

深圳运营中心大楼拟采购3条MSTP国内长途专线供业务终端接入上海使用。其中2条2M MSTP国内长途专线互联供深圳业务终端访问上海生产环境使用， 1条2M国内长途专线供深圳业务终端访问上海开发环境使用。

二、线路清单

| 线路类型 | 线路带宽 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSTP国内长途 | 2M | 生产环境终端接入（线路1） | 1 |
| MSTP国内长途 | 2M | 生产环境终端接入（线路2） | 1 |
| MSTP国内长途 | 2M | 开发环境终端接入线路 | 1 |

三、具体需采购线路情况

本次共采购3条线路，分为二个需求，其中需求一为2条2M MSTP国内长途用于生产终端接入，需有主备线功能，由两家不同供应商提供（线路1、线路2）。需求二为1条2M MSTP国内长途用于开发环境接入，该线路功能不涉及主备线功能。

具体如下：

| 需求 | 期限 | 线路类型 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一 | 12个月 | 2M MSTP国内长途 | 2 | 单条2M MSTP国内长途最高报价不超过9万元/年。 |
| 需求二 | 12个月 | 2M MSTP国内长途 | 1 |  |

四、技术需求

- MSTP国内长途专线2M（生产环境）需求：

| 序号 | 技术要求 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可用性 | 各接入节点采用双路由接入，并由运营商提供环路保护。 |
|  |  | 上下行带宽1:1。 |
|  |  | 网络均采用端到端全程全网网管，对所有线路进行监控。 |
|  |  | 保障7*24小时不间断运行。 |
| 2 | 线路质量指标 | 传输延时≤50ms。 |
|  |  | 年线路通路全年可用率≥99.5%。 |
|  |  | 从接入点到汇聚点延时≤3ms。 |
|  |  | 丢包率<1‰。 |
| 3 | 接口接入类型 | 单模LC接口或RJ45电口。 |
| 4 | 接入地址 | 甲端地址：深圳市福田区民田路99号2楼运营商机房。 |
|  |  | 乙端地址：上海市黄浦区中山南路699号4楼410。 |

- MSTP国内长途专线2M（开发环境）技术需求：

| 序号 | 技术要求 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可用性 | 各接入节点采用双路由接入，并由运营商提供环路保护。 |
|  |  | 上下行带宽1:1。 |
|  |  | 网络均采用端到端全程全网网管，对所有线路进行监控。 |
|  |  | 保障7*24小时不间断运行。 |
| 2 | 线路质量指标 | 传输延时≤50ms。 |
|  |  | 年线路通路全年可用率≥99.5%。 |
|  |  | 从接入点到汇聚点延时≤3ms。 |
|  |  | 丢包率<1‰。 |
| 3 | 接口接入类型 | 单模LC接口或RJ45电口。 |
| 4 | 接入地址 | 甲端地址：深圳市福田区民田路99号2楼运营商机房。 |
|  |  | 乙端地址：上海市静安区江场西路387号数据港大厦1楼。 |

五、线路服务等级需求

| 序号 | 服务 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务故障恢复时间 | 线路报障后，应立即响应。 |
|  |  | 需现场处理的，应在2小时内到现场。 |
|  |  | 修复时限，不超过4时。 |
| 2 | 7*24小时不间断服务 | 提供7*24小时的线路监控、维护和服务。 |
|  |  | 提供7*24小时的客户响应电话。 |
| 3 | 交货时间 | 合同签订后20个工作日内完成线路安装。 |

六、运营商资质需求

投标人具有基础电信运营资格或具有基础电信运营资格相关证明。

七、付款方式

上海黄金交易所深圳备份交易中心在收到中标人月度账单后按月支付。

附件3：评标标准

项目评定标准

一、评定原则

1、采用“最低评标价法”进行评定。

2、对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3、对采购书的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

4、对所有通过符合性审查的投标人，按照生产环境终端接入线路1、生产环境终端接入线路2、开发环境终端接入线路的顺序分别进行价格评审，其中生产环境终端接入线路1的中标人不进入生产环境终端接入线路2评审。

二、符合性检查

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标书不符合本采购书规定的格式要求或者未按照本采购书规定提供各类文件、资质证书者；

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、或投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具法定代表人和代理人身份证复印件者（要求清晰可辨）；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足采购书要求的；

            - 单根线路的投标价格大于等于9万元人民币（含税）的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”及所附“项目技术需求”要求全部条款者；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况均为废标）；

            - 投标人存在舞弊或串标行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。